|  | 产品名称：防爆电话机 产品型号：HGBT8911 防爆标志：ExdibIICT6Gb/EXtDA21IP66T80℃ 通讯系统：有主机 防护等级：IP66/IP67/IP68 外形尺寸：343×294×206 材 质：铝合金 颜 色：黄色（可订制） |
| --- | --- |
| 适用范围 |
| ◆适用于爆炸性气体环境0区1区及2区 ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境 ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区及22区 ◆适用于T1~T6温度组别 ◆广泛用于石油开采、化工、军工、制药炼油等危险环境及油库、海洋石油平台、油轮等场所 ◆适用于高噪声场所 ◆扩音效果强大，可在钢铁企业、码头等噪音120dB环境下使用 ◆抗噪效果好，通话音质，扩播音质满足扩音广播特殊要求的场合使用 |
| 产品特点 | 技术参数 |
| ◆电话机可与程控交换机、耦合器组成独立的通讯系统。 ◆可直接连接电信网络 ◆可组成光纤环网通讯模式 ◆可IP通讯模式 ◆宽压输入，AC36V~268V均可以工作 ◆带后备电源供电模式，可断电保持工作4小时（扩播） ◆无电源时继续保证话机正常通讯功能 ◆组成通话系统后，每台话机都是独立的工作站，其中一台发生故障 不影响整个系统工作 ◆组成通话系统后，产品具有自动增益功能，语音的大小不随距离的 长短或话机的多少而变化 ◆电话机外壳专利设计，防水，防尘，无需防水罩，美观实用。 ◆电话机内电路采用国际通用双面集成电路，具有发号精确、通话 清晰、工作稳定等优点。 ◆铝合金压铸外壳，机械强度高，抗冲击力强。 ◆外壳表面高温静电喷塑，抗静电能力好，颜色醒目。 ◆关键零部件手柄、挂叉、键盘均由我公司自行生产，质量管控严格 把关，售后反应速度快。 |  | 防爆标志 ExdibIICT6Gb/EXtDA21IP66T80℃ 工作电压 AC220V±10%，50Hz 待机工作电流 ≤0.2A 频率响应 250～3000 Hz 扩音输出功率 10～25W 防护等级 IP66 防腐等级 WF1 环境温度 -40～+60℃ 大气压力 80～110KPa 相对湿度 ≤95% 引出线孔 3-G3/4” 整机重量 12kg 安装方式 壁挂式 |
| 使用方法： |
| 1.主叫摘机，拨打被叫方电话号码→被叫方电话响铃 2.被叫方听到铃声→拿起手柄接听电话，双方正常通话 3.通话结束，挂回听筒 4.主叫摘机，按“R”键，则呼叫上一次拨打的号码 5.两个音量调节键，可根据现场噪音程度大小调节扬声器音量 |
| 产品外形及安装尺寸 |
| 售后服务与支持： |
|  | 机器尺寸：343X294X206mm 外箱尺寸：44 X 32 X 27cm 售后服务与支持 正常使用下，非人为破坏，免费一年保修； 产品手柄 挂叉 键盘均为我司自行生产，售服配件随时提供； 全国统一服务热线：400-6838-158 |